*Załącznik nr 1 do PPU*

**PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH**

Roboty związane z naprawą dachu Szkoły Podstawowej nr 46 im. Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego ,ul. B.Prusa 10, 41-902-Bytom

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa wyceny** | **OPIS – RODZAJ ROBÓT** | **Jedn. miary** | **Ilość** |
| 1. | BRR 1/2023 KNNR 3 0503-0100 | Naprawa pokryć dachowych papą zgrzewalną poprzez jednokrotne pokrycie papą zgrzewalną wierzchniego krycia , po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy | m² | 220,00 |
| 2. | BRR 1/2023 KNNR 3 0503-0100 | Naprawa pokryc dachowych papą zgrzewalną poprzez naprawę obróbek z papy zgrzewalnej nawierzchniowej na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu | m² | 10,00 |
| 3. | BRR 1/2023 KNNR 3 0503-0100 | Naprawa pokryc dachowych papą zgrzewalną poprzez naprawę obróbek elementów metalowych (kołnierzy) występujących na dachu z papy wraz z oczyszczeniem I zaimpregnowaniem podłoża | m² | 5,00 |
| 4. | BRR 1/2023 KNR 4-01 0533-0200 | Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- I nadtynkowych , wyskoków I pasów elewacyjnych, gzymsów I krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej | m² | 19,20 |
| 5. | BRR 1/2023 KNNR-W 3 0510-0204 | Wymiana rur spustowych z blachy na rury okrągłe z PVC | m | 16,00 |
| 6. | BRR 1/2023 KNNR-W 3 0511-0402 | Wymiana rynien z blachy na rynny z zastosowaniem łączników z PVC | m | 12,00 |
| 7. | BRR 1/2023 KNR 4-01 0519-0300 | Drobne naprawy pokrycia z papy przez wstawienie łat o powierzchni ponad 0,1 m² do 1,0 m² z papy asfaltowej | szt. | 5,00 |